



浙江省科学技术进步奖推荐书
（2018年度）
一、项目基本情况
	推荐号：
	奖励类别：

	项目名称
（中文）
	变电站/换流站低频噪声控制关键技术、装置研制及工程化应用

	主要完成人员
	金文德、陈新、孔晓峰、聂京凯、李靖、肖伟民、王斌、樊超、邵宇鹰、李晓东、郭宇春

	主要完成单位
（本省第一完成单位盖章）
	国网浙江省电力有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、北京市劳动保护科学研究所、国网上海市电力公司、中国科学院声学研究所、北京绿创声学工程股份有限公司

	主题词
	微孔-铝纤维双共振复合低频吸声结构；微孔-混纤复合吸声装置；变电站降噪材料性能评价体系；变电站噪声源识别分离技术；模块化降噪设计

	学科分类名称
	1
	材料学
	代码
	080502

	
	2
	环境工程
	代码
	083002

	所属国民经济行业
	电力、热力、燃气及水生产和供应业

	任务来源
	07自选

	具体计划、基金的名称和编号（不超过300字）

	变电站（换流站）吸声降噪治理及新型吸声材料应用研究（5442DX100002）

城市变电站新型低频降噪材料/装置及噪声系统控制关键技术研究（5455DW130004）

	论文（篇）
	36
	专著（本）
	1

	授权发明专利(件)
	11
	其他知识产权(件)
	10

	直接经济效益（万元）
	67740.97
	间接经济效益（万元）
	1358.02

	科技成果登记号
	

	项目起止时间
	起始：2010.1
	完成：2015.12


推荐书版本：
2、 项目简介
	主要技术内容、授权知识产权情况、技术指标、应用推广及取得的经济社会效益等（限1000字）

	随着城市进程和工业化进程的推进，我国环境问题凸显，国家部门给予高度重视，并出台《环保法》等一系列法律法规。在电网环保领域，变电站/换流站噪声影响逐渐成为社会关注的焦点，国网公司针对性推出噪声超标治理滚动计划，加大对电网防护技术研究的投入。然而，常规降噪技术对老旧变电站噪声治理时，不能同时满足低频噪声控制、耐受户外气候影响、及兼顾其他中高频噪声控制等需求。因此，必须研发适用于变电站服役特点、噪声特点的新型吸声材料及装置。配套新材料/装置应用，还须完善材料/装置评价方法、噪声精确分离、及具有通用性的系统性降噪设计等技术。

本项目联系产学研用，以变电站/换流站噪声控制为目标，通过低频降噪材料的开发，降噪材料/装置评价方法、噪声分离方法及系统性降噪设计方法的提出，成功解决了变电站/换流站辅助降噪的关键问题。

取得如下创新成果：

1）开发了高耐候低频降噪材料与装置。

2）国内外首次提出了变电站用降噪材料、装置的评价方法。

3）发明了变电站声源识别分离技术。 

4）基于吸声、隔声、消声、隔振降噪理论，仿真结果及工程验证数据，归纳了降噪材料、装置与降噪需求的直观对应关系，形成了功能模块化的系统性降噪设计。

项目成果授权发明专利11项，软件著作权1项，发表论文36篇，形成行业标准3项，电网企业标准2项，出版专著1部。项目的社会和经济效益显著。


PAGE  
1

