## 设备动力安装、排风系统改造报价单
声学所超声技术中心北一楼超净间设备动力安装、排风系统改造工程量表
建设单位：中国科学院声学研究所 |  |  |  |  | 综合
报价单位：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 通风柜 | 2400*700*2000 | 台 | 1 | 钢制烤漆
2 | 304不锈钢气盘 | 5路 | 套 | 1 | 国产，含10m气路管道
3 | 304不锈钢气瓶固定架 | 5气瓶 | 套 | 1
4 | 304不锈钢风管 | 角钢法兰 | ㎡ | 130 | 全系统，数量跟2012年超净间装修时工程量预计
5 | 电缆 | YJV-3*2.5 | m | 20
6 | 五孔插座 | 10A | 个 | 1
7 | PVC排风管 | φ110 | m | 27
8 | PVC排风管直接 | φ110 | 个 | 5
9 | PVC排风管弯头 | φ110 | 个 | 5
10 | PVC排风管阀门 | φ110 | 个 | 4
11 | PVC排风管 | φ25 | m | 8
12 | PVC排风管管箍 | φ25 | 个 | 2
13 | PVC排风管 | φ25 | 个 | 2
14 | 手套箱排风 | DN100 | 项 | 1
15 | 特氟龙软管 | φ1/4英寸 | m | 10
16 | 特氟龙波纹软管 | DN40 | m | 5
17 | 特氟龙波纹软管 | DN25 | m | 2
18 | 玻璃钢风管拆除 |  | ㎡ | 130
19 | 旧通风柜拆除 |  | 式 | 1
20 | 曲臂车或钢管架施工平台 |  | 式 | 1
21 | 垃圾清运费 |  | 式 | 1
22 | 材料运输费 |  | 式 | 1
23 | 辅材 |  | 式 | 1